验收单

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中标单位名称 |  |  |  |
| 中标单位负责人 |  | 联系方式 |  |
| 招采办意见： |  | 验收人签字： |  |
| 基建处意见： |  | 验收人签字： |  |
| 后勤保卫处意见： |  | 验收人签字： |  |
| 主管院领导意见： |  |  |  |
| 附表 |  |  |  |

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 西安天外天园林景观工程有限公司李博15877551661 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| 1 | 水泵 | QSP25-9-1.1 | 台 | 8 | 850 | 6800 |  |
| 2 | 水泵 | QSP100-5-2.2 | 台 | 4 | 1350 | 5400 |  |
| 3 | 玉柱喷头 | DN25 | 个 | 30 | 85 | 2720 | 32个 |
| 4 | 直流喷头 | DN50 | 个 | 8 | 160 | 1280 |  |
| 5 | 球阀 | DN25 | 个 | 30 | 28 | 896 | 32个 |
| 6 | 球阀 | DN50 | 个 | 8 | 68 | 544 |  |
| 7 | 单丝头 | DN25 | 个 | 30 | 5 | 160 | 32个 |
| 8 | 双丝头 | DN25 | 个 | 30 | 8 | 256 | 32个 |
| 9 | 单丝头 | DN50 | 个 | 8 | 12 | 96 |  |
| 10 | 双丝头 | DN50 | 个 | 8 | 10 | 80 |  |
| 11 | 主电缆 | YJV3*10+2*6 | 米 | 160 | 55 | 8800 |  |
| 12 | 水泵电缆 | YC3*2.5+1 | 米 | 650 | 15 | 9750 |  |
| 13 | 灯电缆 | YC2*1.5 | 米 | 160 | 14 | 2240 |  |
| 14 | 控制柜 | 高1500宽600厚300不锈钢室外防雨，不带程序、不带变频 | 套 | 2 | 4800 | 9600 |  |
| 15 | 七彩水下灯 | 24v-9瓦 | 盏 | 16 | 140 | 2240 |  |
| 16 | 主管道 | DN80 | 米 | 40 | 55 | 2200 |  |
| 17 | 喷头支架 | 4*4角钢 | 套 | 8 | 450 | 3600 |  |
| 18 | 顶管费 |  | 米 | 160 | 130 | 20800 |  |
| 19 | 拉弯费 |  | 套 | 2 | 1200 | 2400 |  |
| 20 | 穿线管 | PVC50 | 米 | 180 | 8 | 1440 |  |
| 21 | 线槽瓷砖拆除 |  | 项 | 2 | 2500 | 5000 |  |
| 22 | 线槽瓷砖恢复 |  | 项 | 2 | 3800 | 7600 |  |
| 23 | 防锈处理 |  | 项 | 2 | 1000 | 2000 |  |
| 24 | 运费 |  | 项 | 1 | 1500 | 1500 |  |
| 25 | 安装费 |  | 套 | 2 | 11500 | 23000 |  |
| 26 | 调试费 |  | 套 | 2 | 2500 | 5000 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 125402 |  |